STAVBA           	:  	Odstranění stavby na pozemku označeného jako st.p. 1244/2.

Tato stavba je č.p. je označena jako garáž v k.ú. Pardubice

MÍSTO STAVBY	: 	st.p. 1244/2 – areál Sportovního gymnásia Dašická 268, Pardubice

PŘEDMĚT PD	:	BOURACÍ PRÁCE

STAVEBNÍK          		Sportovní gymnásium Pardubice

PROJEKTANT     	:   	Ing. Jaroslav Čvančar, Přerovská 506, 530 06 Pardubice

ČKAIT: 0700699

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku

Stávající objekt se nachází  v obci Pardubice na st.p. 1244/2 k.ú. Pardubice bez č.p..  Staveniště se nachází v zastavěném území, objekt slouží jako sklad sportovního nářadí pro potřeby školy.

Pozemek je napojen na vodovod, rozvody elektro.

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Na hranici pozemku se nenacházejí ochranná pásma vodovodu, elektrických rozvodů, plynu, sdělovacího vedení. Samotnou demolicí stavby nebudou dotčena žádná ochranná pásma. Stavba  není napojena na vodovod, kanalizaci a plyn. Přípojková skříň elektro, ze které je stavba napojena se nachází v objektu č.p. Dašická 268, Pardubice.

c) poloha vzhledem k záplavovému území

Stavba se nachází mimo záplavového území.

d) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky

Odstranění stavby nebude mít vliv na okolní stavby či pozemky.

e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí

Stavba neobsahuje látky škodlivé pro životní prostředí.

f) požadavky na kácení dřevin

Nebudou káceny

g) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice

Odstranění stavy nevyžaduje žádné věcné a časové vazby ani podmiňující, vyvolané či související investice.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

a) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů

Odstraněna bude celá stavba. Objekt je zděný, stěny cihelné tl. 300 - 600 mm, stropy jsou dřevěné trámové, střecha sedlová, krov je dřevěný s pálenou krytinou. Podlaha betonová. Okna i dveře dřevěná.

b) stručný popis technických nebo technologických zařízení

V objektu nejsou technologická zařízení. Bouraný objekt je v havarijním stavu. Není již delší dobu využíván.

c) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

Ve stavbě není přítomen azbest.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stavba je napojena na rozvody elektro ze stávající přípojkové skříně v objektu č.p. 268. Objekt není napojen na vodovod, kanalizaci, plyn. Objekt bude odpojen pouze od přípojky elektro.

Způsob odpojení

Dům bude odpojen od přípojky elektro ve stávající přípojkové skříni u č.p. 268.

B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY

a) terénní úpravy po odstranění stavby

Po odstranění stavby bude pozemek urovnán a bude zde nezastavěná část.

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření

Nepředpokládá se.

B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

Bez požadavku. Vše bude zajištěno stavební mechanizací. Pro bourání bude použita elektrická energie a stroje.

b) odvodnění staveniště

Bez požadavku.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravně je staveniště napojeno z místní komunikace.

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude demolována tak, aby okolní pozemky a stavby nebyly dotčeny demolicí.

e) ochrana okolí staveniště

Staveniště bude oploceno. Příjezd na staveniště je po stávající komunikaci na p.č. 625/16. Před výjezdem ze staveniště musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození a znečisťování pozemních komunikací a aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu.

f) maximální zábory

Staveniště je umístěno pozemku na st.p. 1244/2. Příjezd na z p.č. 625/16.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití nebo likvidace

Nakládání s odpady se řídí ustanoveními dle zákona č. 541/2020 Sb., „Zákon o odpadech“, účinný od 01.01.2021. Zhotovitel povede evidenci odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb., a vyhlášky č..8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování nebezpečných vlastností odpadů, která je účinná od 27.01.2021. Veškerý nevyužitelný materiál bude odvážen na odpovídající skládku. Nebezpečný odpad (živice a pod) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Pro ukládání vzniklých stavebních odpadů budou využívány povolené skládky v blízkosti obce.

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel investor konkrétní způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby.

Při demolici části RD vzniknou tyto odpady:

- směsný stavební – 38,5 t (R5), kat. číslo 17 07 01

- beton – 15,6 t (R5), kat. číslo 17 01 01

- asfaltové směsi – 0,07 t (R5), kat. číslo 17 03 02

- dřevo – 8 t (R1), kat. číslo 17 02 01

- železo a ocel – 0,042 t (R4), kat. číslo 17 04 05

- zemina a kamení – 1,5 t (zemní úpravy), kat. č. 17 05 04

Stavební odpad bude odvážen na skládku, zemina bude využita na sadové a terénní úpravy. Na stavbě nejsou žádné nebezpečné odpady.

h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a prášení. Vybourané hmoty a výrobky budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo odcizení. Veškeré odpady, které vzniknou při provádění demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou využívány nebo zneškodňovány jen v zařízeních k tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budou shromážděny utříděné podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem. Tyto materiály budou skladovány odděleně od ostatní suti a odvozeny na povolenou skládku nebo zneškodněny specializovanou firmou. Dřevěný odpad bude odvezen jako palivo. Stavební suť bude odvezena na skládku.

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora

bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci

Při provádění bouracích prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zejména:

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v aktuálním znění

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- zákon č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

- v aktuálním znění

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

- vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

- stavební zákon č. 173/2006 Sb., v aktuálním znění

V průběhu realizace stavby je nutné pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat jednotlivými pracovníky veškeré pracovní postupy a bezpečnostní opatření vyplývající ze zákona č.309/2006 Sb, kterým se upravují další bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády 591/06 Sb.

j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby

Bez požadavků.

k) zásady pro dopravně inženýrská opatření

Bez požadavků.