A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

STAVBA           	:  	Odstranění stavby na pozemku označeného jako st.p. 1244/2.

Tato stavba je označena jako garáž v k.ú Pardubice

MÍSTO STAVBY	: 	st.p. 1244/2 – areál Sportovního gymnásia Dašická 268, Pardubice

PŘEDMĚT PD	:	BOURACÍ PRÁCE

STAVEBNÍK          		Sportovní gymnásium Pardubice

PROJEKTANT     	:   	Ing. Jaroslav Čvančar, Přerovská 506, 530 06 Pardubice

ČKAIT: 0700699

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Digitální mapa KN

Doměření na místě

Původní PD

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) údaje o území, ve kterém se stavba nachází

Stávající objekt se nachází v obci Pardubice na st.p. 1244/2 k.ú. Pardubice bez č.p.. Objekt se nachází v zastavěném území, objekt slouží jako sklad sportovního nářadí pro potřeby školy.

Pozemek je napojen na vodovod, rozvody elektro.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v území chráněném podle jiných právních předpisů. Nenachází se v záplavovém území.

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Jsou zapracovány do projektu.

d) seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací

Nebudou použity.

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

a) druh a účel užívání odstraňované stavby

Objekt se využíval jako sklad sportovního nářadí pro potřebu školy.

b) údaje o ochraně odstraňované stavby

Nejedná se o nemovitou kulturní památku.

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Jsou zapracovány do dokumentace.

d) stávající kapacity odstraňované stavby

- zastavěná plocha bourané stavby – 161 m2

- bouraný obestavěný prostor – celkem 895 m3

e) základní předpoklady pro odstranění stavby

- zahájení odstranění -  07/2025

- předpokládaný způsob odstranění stavby – dodavatelsky

A.5 ČLENĚNÍ ODSTRAŇOVANÉ STAVBY

Není členěna.